| Общество с ограниченной ответственностью «М Е Г А С» ИНН 6452921424, ОГРН 1066450115566, 410005, г.Саратов,ул. Большая Садовая-239, офис 410 «А» т/ф: ( 8452) 47-74-47 E-mail:megas2006@bk.ru Р/С 40702810411010013400 К/С 30101810045250000058 БИК 044525058 Филиал «Бизнес»ПАО «Совкомбанк» г. Москва |  |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

на изготовление ГРПШ, ГРУ, ПГБ, ГСГО ______________________

- Регулируемая среда _______________________________________________________

- Расстояние до ближайшего жилого помещения, м ______________________________

- Расположение входного/выходного патрубков _________________________________ _________________________________________________________________________

- Условный проход входного/выходного патрубков, мм __________________________

- Давление на входе, МПа (кгс/см2), max ___________________ min ________________

- Выходное давление 1-ой линии, МПа, (кгс/см2), max ____________ min ___________

- Выходное давление 2-ой линии, МПа, (кгс/см2), max ____________ min ___________

- Требуемый расход газа 1-ой линии, нм3/ч, max ______________ min ______________

- Требуемый расход газа 2-ой линии, нм3/ч, max ______________ min ______________

- Марка регулятора _________________________________________________________

- Количество линий редуцирования:

- рабочих линий редуцирования _____________________________________________

- резервных линий редуцирования ___________________________________________

- Резервная линия (байпас, регулирующая) _____________________________________

- Наличие узла учета расхода газа (да, нет) _____________________________________

Тип счетчика газа (с электронным корректором, самопишущими манометром и термометром) _______________________________________________________________

- Установка счетчика на отопление/обогрев (да, нет) _____________________________

- Тип отопления (газовая горелка АГУ, водогрейный котел, электрооборгрев, отопление от внешнего источника) ___________________________________________

- Установка оборудования (в шкафу, на раме, в блоке) ___________________________

- Расчетная температура наружного воздуха, 0С _________________________________

- Способ поставки (ж/д, самовывоз и т.п.) ______________________________________

- Прочие требования: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ф.И.О. ________________________ должность ________________ Тел. (______)___________